BITÁCORA DE DESARROLLO — v2

Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas

Saladillo, Buenos Aires — Marzo 2026 (actualización)

Este documento complementa la Bitácora v1.

Cubre el desarrollo de la sesión del 22/03/2026: cuarta estación (EMA-CS),

análisis de calidad de datos, armonización temporal, análisis espacial,

dashboard v4 y análisis microclimático.

Ing. Luciano Lamaita — Marzo 2026

EEST N°1 'Gral. Savio' · DVBA Zona VI · Saladillo

# 1. Incorporación de la cuarta estación — EMA-CS

Durante la sesión se identificó y sumó la cuarta estación meteorológica: Clima Saladillo, una estación particular ubicada en el barrio Falucho, en el centro urbano de Saladillo.

## 1.1 Diagnóstico técnico — climasaladillo.com

El sitio usa Meteotemplate 19.0 (Cranberry). Los datos se cargan dinámicamente por AJAX; el HTML entregado al navegador no contiene valores numéricos. El endpoint fue descubierto inspeccionando el código JavaScript del bloque stationData:

GET https://climasaladillo.com/template/homepage/blocks/stationData/stationDataAjax.php?period=today

Devuelve JSON limpio con 11 parámetros: temperatura actual, máxima y mínima del día, humedad, presión, velocidad y ráfaga de viento, punto de rocío, sensación térmica, lluvia diaria y radiación solar. No requiere autenticación.

La API protegida con password (/api.php?req=stationData) no fue utilizada. El endpoint Ajax público es suficiente para el uso educativo.

## 1.2 Script cs_saladillo.py

Script Python con el mismo patrón que los anteriores. Flags: --csv, --nosupa, --json, --loop N. Inserta 11 parámetros por ejecución en la tabla mediciones_cs de Supabase.

| Parámetro | Clave JSON | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Temperatura actual | avgT | °C |
| Temperatura máxima | maxT | °C |
| Temperatura mínima | minT | °C |
| Humedad | avgH | % |
| Presión | avgP | hPa |
| Velocidad viento | avgW | km/h |
| Ráfaga | avgG | km/h |
| Punto de rocío | avgD | °C |
| Sensación térmica | avgA | °C |
| Lluvia diaria | totalR | mm |
| Radiación solar | avgS | W/m² |

# 2. Nomenclatura unificada de estaciones

Se estableció la nomenclatura oficial EMA-XXX para identificar cada estación en todo el sistema: código, dashboard, gráficos, scripts y documentación.

| Código | Nombre completo | Organismo / Titular | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| EMA-EET | EEST N°1 'Gral. Savio' | SNIH / INA — Red RMET | Predio escolar, zona sureste |
| EMA-CFR | Centro de Formación Rural | CFR Saladillo | Zona periurbana, norte |
| EMA-DC | Defensa Civil — Aeródromo | Municipio Saladillo | Aeródromo provincial, zona rural |
| EMA-CS | Clima Saladillo — B° Falucho | Particular | Barrio Falucho, centro urbano |

# 3. Infraestructura completa del sistema

## 3.1 Tareas programadas Windows — estado final

Problema encontrado: todas las tareas fallaban con código 2147942402 (0x80070002 — archivo no encontrado). Causa: el Programador de Tareas de Windows ejecuta en un contexto de sistema donde el PATH no incluye la instalación de Python del usuario.

Solución aplicada: usar la ruta completa del ejecutable Python en todas las tareas.

$py = (Get-Command python).Source

New-ScheduledTaskAction -Execute $py -Argument 'script.py' -WorkingDirectory $dir

| Tarea | Script | Trigger | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| EMA-Saladillo | snih_saladillo_v3.py | Cada 1 hora | ✔ OK |
| EMA-CFR | cfr_saladillo.py | Cada 1 hora | ✔ OK |
| EMA-DC | dc_saladillo.py | Cada 1 hora | ✔ OK |
| EMA-CS | cs_saladillo.py | Cada 1 hora | ✔ OK |
| Supabase-Ping | supabase_ping.py | Diario 08:00 | ✔ OK |

## 3.2 Índices únicos por hora en Supabase

Problema: la tabla mediciones_dc acumulaba múltiples registros por hora porque el script OCR fallaba y se reejecutaba manualmente. Se crearon índices únicos para garantizar un registro por parámetro por hora en las tres tablas sin índice previo.

Función auxiliar requerida (date_trunc no es IMMUTABLE en PostgreSQL):

CREATE FUNCTION hora_ar(ts timestamptz) RETURNS text LANGUAGE sql IMMUTABLE

AS $$ select to_char($1, 'YYYY-MM-DD HH24') $$;

Índices creados:

CREATE UNIQUE INDEX idx_dc_unico ON mediciones_dc (estacion, parametro, hora_ar(insertado_en));

CREATE UNIQUE INDEX idx_cfr_unico ON mediciones_cfr (estacion, parametro, hora_ar(insertado_en));

CREATE UNIQUE INDEX idx_cs_unico ON mediciones_cs (estacion, parametro, hora_ar(insertado_en));

## 3.3 Script de monitoreo

Se desarrolló monitor_ema.py, un script de consola que muestra en una pantalla el estado completo del sistema: últimas inserciones por estación, temperatura actual, conteo de registros, uso estimado de Supabase (MB / % del límite free), proyección de crecimiento y estado de las 5 tareas programadas.

Modos de uso: normal (resumen), --horas N (ventana temporal), --live (refresco cada 60s).

# 4. Análisis y limpieza de calidad de datos

## 4.1 Diagnóstico inicial — EMA-DC

Al analizar los primeros datos de la sesión se detectaron valores erróneos sistemáticos en EMA-DC, todos atribuibles a errores del OCR sobre la imagen de la cámara Meteobridge:

| Parámetro | Valor erróneo | Valor esperado | Causa OCR |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | 2.0 / 4.0°C a mediodía | ~22-24°C | OCR pierde primer dígito del número grande |
| Humedad | 19% | 91-94% | OCR lee '1' en vez de '9' inicial |
| Lluvia Acum. | 49.3 / 70mm | 0-9mm | Confunde acumulado anual con diario |
| Ráfaga | 76 km/h | 14 km/h | Lee el acumulado anual '205.8mm' como velocidad |

## 4.2 Mejoras al preprocesamiento OCR

El problema raíz fue identificado: la conversión directa a escala de grises pierde el texto blanco sobre fondos de color (verde para temperatura, rojo para máxima, azul para mínima, gris para los demás parámetros).

Solución implementada — extracción de píxeles blancos:

- Recortar franja inferior (74% de altura hacia abajo)

- Crear máscara de píxeles claros: R > 175 AND G > 175 AND B > 175

- Convertir a imagen binaria: texto negro sobre fondo blanco

- Escalar x2 con interpolación NEAREST

Esta técnica produjo texto OCR legible y consistente. Resultado del diagnóstico con dc_final.png:

Aeródromo, provincial de Saladillo 22-03-2026 14:17 | Temperatura ~ Max 29.4C | 22.3C  42%  1012.1 hPa  6.1 km/h  14.8 km/h  0.0 mm

## 4.3 Mejoras al parsing de temperatura

El OCR frecuentemente fusiona los caracteres del valor grande de temperatura: lee '2270' en lugar de '22.7°C'. Se implementó una estrategia de 3 patrones en cascada:

- Patrón 1: buscar en la línea que contiene % y hPa — número con punto decimal seguido de C

- Patrón 2: 4 dígitos sin punto (XXYY → XX.Y°C) — formato fusionado

- Patrón 3: fallback buscando XX.XC en todo el texto evitando contexto Max/Min

## 4.4 Validación de rangos

Se agregó al script dc_saladillo.py un sistema de validación en dos capas antes de insertar en Supabase:

- Capa 1 — Rango absoluto: cada parámetro tiene un rango físicamente plausible para la región pampeana (ej: temperatura -10 a 45°C, humedad 10 a 100%, lluvia 0 a 60mm/día)

- Capa 2 — Delta temporal: si el nuevo valor difiere más de N unidades del valor anterior de la misma hora, se descarta (ej: temperatura no puede cambiar más de 8°C/hora)

Los valores rechazados se muestran en consola con el motivo:

⚠  Temperatura: 4.0 — delta 19.0 > máx 8.0

## 4.5 Limpieza de datos históricos

Se identificaron y eliminaron los registros erróneos usando una query de comparación entre estaciones: valores de EMA-DC que difieren más de 8°C del promedio de las otras tres estaciones en la misma hora.

Registros eliminados: 5 temperaturas erróneas (valores 2.0, 4.0°C en horas de 20-27°C en las otras estaciones) y 3 valores de lluvia anómalos (49.3mm y 70mm × 2 en días sin lluvia).

# 5. Armonización temporal de datos

Las 4 estaciones transmiten con frecuencias y timestamps diferentes: EMA-EET cada hora exacta, EMA-CFR cada ~40 minutos, EMA-DC cada ~5 minutos (pero scrapeada cada hora), EMA-CS cada ~hora. Para comparar parámetros entre estaciones se necesita una referencia temporal común.

## 5.1 Vista v_ema_armonizada

Vista SQL que normaliza las 4 fuentes en estructura común, agrupando por hora usando hora_ar() y normalizando los nombres de parámetros de cada tabla a un nombre canónico:

| Nombre canónico | EMA-EET | EMA-CFR | EMA-DC | EMA-CS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | codigo=14 | Temperatura | Temperatura | Temperatura |
| Presión | codigo=218 | Presion Barometrica | Presion | Presion |
| Vel. viento | codigo=4 | Velocidad del Viento | Velocidad Viento | Velocidad Viento |
| Lluvia | codigo=20 | Lluvia Diaria | Lluvia Acumulada | Lluvia Diaria |
| Radiación solar | — | Radiacion Solar | — | Radiacion Solar |

## 5.2 Vista v_temperatura_comparativa

Vista pivotada con una fila por hora y columnas eet, cfr, dc, cs. Permite comparar directamente las 4 estaciones por hora sin hacer JOINs complejos desde el dashboard.

Ejemplo: SELECT * FROM v_temperatura_comparativa LIMIT 24; — devuelve las últimas 24 horas con las 4 temperaturas lado a lado.

# 6. Análisis microclimático — diferencias entre estaciones

## 6.1 Gradiente de temperatura observado

Con los primeros datos de la noche del 21/03 al 22/03/2026 se observó que EMA-CS (barrio Falucho) registra sistemáticamente temperaturas más altas que las otras estaciones durante las horas nocturnas y de madrugada, y más bajas durante el día.

| Hora | EMA-EET | EMA-CFR | EMA-DC | EMA-CS | CS − promedio otras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03hs | 9.5°C | 10.3°C | 8.0°C | 13.3°C | +4.03°C |
| 06hs | 8.4°C | 9.2°C | 10.6°C | 11.5°C | +2.10°C |
| 09hs | 7.4°C | 8.0°C | 9.8°C | 10.4°C | +2.00°C |
| 12hs | 17.8°C | 17.1°C | 17.4°C | 18.6°C | +1.17°C |
| 15hs | 26.5°C | 23.8°C | — | 23.9°C | -1.25°C |
| 18hs | 26.2°C | 23.9°C | 23.1°C | 23.9°C | -0.50°C |

## 6.2 Hipótesis — efecto isla de calor urbano

La diferencia CS − promedio no es constante sino que sigue un ciclo diurno claro:

- Noche/madrugada (03-10hs): CS marca +2 a +4°C — el barrio Falucho retiene calor nocturno típico de zona urbana consolidada (pavimento, edificios, menor ventilación)

- Tarde (13-20hs): CS marca -1 a -2°C — EMA-EET y EMA-CFR se calientan más, probablemente por radiación reflejada en la pared perimetral del predio escolar sobre los sensores a 1.2m del suelo

Este patrón es consistente con el efecto isla de calor urbano documentado en ciudades pequeñas: mayor temperatura nocturna en zonas urbanizadas, menor diferencia o inversión durante el día cuando el sol homogeniza las temperaturas.

## 6.3 Hipótesis — offset de calibración EMA-EET

La presión de EMA-EET (promedio 1003.3 hPa) es sistemáticamente ~8 hPa más baja que las otras tres estaciones (1011-1013 hPa). Esta diferencia es demasiado grande para variabilidad espacial entre estaciones separadas por 5 km. Posibles causas:

- La EMA-EET reporta presión absoluta sin corrección al nivel del mar

- Las otras tres reportan presión reducida al nivel del mar (estándar meteorológico)

- Offset de calibración del sensor de presión de la estación Tecmes

Requiere verificación con datos del SMN o consulta directa al organismo responsable (INA).

## 6.4 Descripción física de EMA-EET

Con las fotografías tomadas in situ se pudo caracterizar la instalación:

- Torre de celosía metálica roja de ~5-6m de altura con anemómetro y veleta en la cima

- Panel solar en la base para alimentación autónoma

- Sensor de temperatura/humedad: escudo solar multipared a ~1.2m del suelo (foto 3: sensor cilíndrico blanco)

- Ubicación: esquina del predio de educación física, próxima a los paredones de hormigón del perímetro

La proximidad a los paredones puede explicar un calentamiento adicional por radiación durante las horas de mayor insolación (efecto de pared sobre el termómetro).

# 7. Dashboard v4 — nuevas funcionalidades

## 7.1 Historial de versiones del dashboard

| Versión | Fecha | Cambios principales |
| --- | --- | --- |
| v2 | 21/03/2026 | Modo día/noche, selector EET/CFR, tabs Actuales/Historial/Gráfico/Rosa/Mapa |
| v3 | 22/03/2026 | Agrega EMA-DC, pestaña Mapa con Leaflet, comparativa EET+CFR+DC |
| v4.0 | 22/03/2026 | Agrega EMA-CS, mapa 4 estaciones, gráfico comparativo 4 líneas |
| v4.1 | 22/03/2026 | Canvas dedicado para gráfico comparativo, fix selector de parámetros |
| v4.2 | 22/03/2026 | Nomenclatura EMA-XXX unificada en todo el dashboard |
| v4.3 | 22/03/2026 | Gráfico individual con color de estación, unidades en ejes y tooltips |
| v4.4 | 22/03/2026 | Tildes correctas en todos los selectores visibles |
| v4.5 | 22/03/2026 | Capitalización unificada de parámetros entre modos individual y comparativo |

## 7.2 Pestaña Análisis espacial

Nueva pestaña que genera en tiempo real un campo meteorológico interpolado usando los últimos valores de las 4 estaciones. Lee directamente de Supabase al abrirse.

- Método: IDW (Inverse Distance Weighting) con potencia p=2

- Isolíneas: algoritmo Marching Squares sobre grilla interpolada

- Variables disponibles: temperatura, humedad, presión

- Selector de resolución de grilla (baja/media/alta)

- Cards con valores actuales de cada estación debajo del mapa

- Nota metodológica sobre limitaciones del análisis con 4 puntos

## 7.3 Pestaña Estaciones

Nueva pestaña con ficha técnica de cada una de las 4 estaciones: nombre canónico, coordenadas, equipo, método de adquisición, parámetros disponibles, descripción del entorno y clasificación urbana/periurbana/rural. Las fotos de EMA-EET están disponibles para incorporar en una versión futura.

## 7.4 Modo comparativo ⇌ rediseñado

El modo comparativo fue completamente reescrito. Muestra:

- 4 cards lado a lado (una por estación) con borde del color identificatorio, todos los parámetros disponibles y timestamp del último registro

- Tabla de diferencias: todos los parámetros compartidos con código de color verde/amarillo/rojo según desviación respecto al promedio (±0.5 / ±1.5 / >±1.5)

- Gráfico comparativo con COMP_MAP: mapeo normalizado de nombres de parámetros entre las 4 tablas de Supabase, 11 parámetros seleccionables

- Sincronización de selector: al activar ⇌ el selector se repuebla con los parámetros del COMP_MAP; al volver a estación individual, con los parámetros propios

## 7.5 Mapa Leaflet — mejoras

- Cuarto marcador (EMA-CS, naranja) en coordenadas -35.645, -59.7758

- Labels de temperatura con fondo semitransparente adaptivo (oscuro en modo noche, blanco en modo día)

- Tile del mapa cambia entre CartoDB Dark y CartoDB Light al alternar tema

## 7.6 Vista SQL en dashboard

El gráfico comparativo usa la función mapearSerie() para alinear temporalmente las 4 series antes de graficar. Esto evita el problema de series desalineadas que producía gráficos incorrectos cuando las estaciones no registraban en el mismo minuto exacto.

# 8. Estado actual y pendientes

## 8.1 Sistema en producción

| Componente | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| EMA-EET — scraper | ✔ Operativo | Tarea EMA-Saladillo, cada hora |
| EMA-CFR — scraper | ✔ Operativo | Tarea EMA-CFR, cada hora |
| EMA-DC — scraper OCR | ✔ Operativo | Tarea EMA-DC, nueva versión con extracción de blancos |
| EMA-CS — scraper | ✔ Operativo | Tarea EMA-CS, cada hora |
| Supabase-Ping | ✔ Operativo | Diario 08:00, evita pausa por inactividad |
| Dashboard v4.5 | ✔ Local | Listo para deploy en Netlify |
| monitor_ema.py | ✔ Operativo | Monitoreo manual bajo demanda |
| Vista armonizada SQL | ✔ Creada | v_ema_armonizada y v_temperatura_comparativa |

## 8.2 Pendientes técnicos

- Deploy en Netlify Drop (renombrar a index.html y arrastrar al sitio)

- Incorporar fotos de EMA-EET en la pestaña Estaciones del dashboard

- Verificar offset de presión de EMA-EET con datos del SMN

- Monitorear diferencia térmica EMA-CS en invierno para confirmar hipótesis de isla de calor

- Migrar scrapers a GitHub Actions para independizarse de la PC encendida

- Contactar titular de EMA-DC para solicitar acceso directo a datos sin OCR

## 8.3 Pendientes del proyecto educativo

- Integrar sensores propios de calidad del aire (PM2.5, CO2, NOx) en el predio escolar

- Correlacionar dirección del viento con valores de calidad del aire para identificar fuentes

- Desarrollar materiales didácticos basados en los análisis microclimáticos observados

- Presentar los resultados a los alumnos de 7° Año Técnico Químico en el inicio del ciclo 2026

Sesión de desarrollo: 22/03/2026 — ~12 horas de trabajo continuo

Desarrollado en sesión colaborativa con Claude (Anthropic) — claude.ai

EEST N°1 'Gral. Savio' — Laboratorio de Industrias — 7° Año Técnico Químico — Saladillo 2026